## Slide 1
原始数据记录表
按照学号坐
不用的物品放在实验室后面桌子上
将原始数据记录表画在实验报告纸最后面

## Slide 2
实验 10
数字电表原理与万用表设计使用
大学物理实验

## Slide 3
1. 了解数字电表的基本原理、电表的校准原则及测量误差的来源。
2. 了解万用表的特性、组成和工作原理。
3. 掌握分压、分流电路的原理，设计对电压、电流和电阻的多量程测量。
4. 掌握直流电压200mV、20V档的设计与校准。
1. 实验目的

## Slide 4
2. 数字电表原理

## Slide 5
2. 数字电表原理

## Slide 6
2. 数字电表原理

## Slide 7: 空白演示
单击输入您的封面副标题
实验仪器

## Slide 8: 空白演示
单击输入您的封面副标题

## Slide 10
（1）200 mV档量程的校准
3. 实验步骤
1234
直流

## Slide 11
直流
注意：如果调整旋钮无法稳定输出电压为100mV或者150mV 左右，跳动比较严重则为仪器损坏。
仪器损坏的同学和旁边同学一同做一组实验。

## Slide 12
万用表表笔在上，插入连线端口上面

## Slide 13
稍微稍微

## Slide 14
仪器数码管显示为U改，通用万用表显示为U标
ΔU=U改-U标

## Slide 15
（2）20 V档量程校准
200mV
20V
100kΩ
10MΩ

## Slide 16: 空白演示
单击输入您的封面副标题
开关K2-2到ON，K2其余开关为OFF，按照图示连线：

## Slide 17
仪器数码管显示为U改，通用万用表显示为U标
ΔU=U改-U标
0.00V、0.50V、1.00V、······、5.00V

## Slide 18
1. 200mV量程校准（mV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U改 | 199.9 | 180.0 | 160.0 | 140.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0
U标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
∆U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: 
| 199.9 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0
∆U | -0.9 | -0.5 | -0.9 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | -0.6 | -0.1
4. 实验数据及处理
U改

## Slide 19
2. 20V量程校准（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U改 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00
U标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
∆U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
∆U | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0
U改

## Slide 20
【课后思考题：4】
4. 以电流表的改装为例，说明校正曲线的物理意义。